ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТ ООО «УК «СЛАВЯНСКАЯ» ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

1. Кровля (проводится по мере необходимости):

Укрепление  выходов на крышу, слуховых окон и специальных люков.

Частичный ремонт кровли, ремонт краев кровли у защитных стен шириной в 1 метр по всей длины дома с двух сторон.

2. Оконные и дверные заполнения (проводится по мере необходимости):

Частичная смена, восстановление отдельных элементов оконных и дверных заполнений в подъездах.

Частичное остекление подъездов.

3. Полы (проводится по мере необходимости):

Частичная замена плитки пола в подъездах.

4. Внутренняя отделка (проводится по мере необходимости):

Восстановление отделки стен, потолков, пола в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях.

5. Наружная отделка (проводится по мере необходимости):

Частичное оштукатуривание и окраска фасадов. Укрепление, восстановление отмостки.

6. Центральное отопление (проводится сезонно):

Восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления.

Ремонт, ревизия и замена инженерных коммуникаций и запорно-регулировочной арматуры по подвалам и чердакам, в узлах учета и управления.

Регулировка и наладка системы центрального отопления.

Восстановление теплоизоляции трубопровода.

Гидравлические испытания и промывка системы.

7. Водопровод, канализация и горячее водоснабжение (проводится по мере необходимости):

Ремонт, ревизия и замена инженерных коммуникаций и запорно-регулировочной арматуры по подвалам и чердакам, в узлах учета и управления.

Прочистка дворовой канализации и лежаков в подвале.

Замена, поверка  контрольно-измерительных приборов на дом.

Промывка систем водопровода, канализации.

Теплоизоляция трубопроводов.

8. Электроснабжение (проводится по мере необходимости):

Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания, за исключением внутриквартирных устройств, приборов и индивидуальных приборов учета электрической энергии.

9. Внешнее благоустройство (проводится сезонно):

Ремонт и восстановление разрушенных участков проезжей части, тротуаров, дорожек. Ремонт детских площадок. Восстановление зеленых насаждений.

10. Санитарная уборка жилищного фонда:

а) ежедневное влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2 этажей;

б) еженедельное влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа;

в) вывоз твердых бытовых отходов согласно графику вывоза;

г) ежедневное мытье пола кабины лифта;

д) ежегодное (весной) мытье окон, влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, подоконников, отопительных приборов, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, почтовых ящиков.

11. Уборка придомовых территорий:

- в зимний период ежедневное подметание свежевыпавшего снега, посыпка территорий противогололедными материалами, подметание территории в дни без снегопада, очистка урн от мусора, уборка контейнерных площадок;

- в теплый период ежедневное подметание территорий, очистка урн от мусора, промывка урн, уборка газонов, уборка контейнерных площадок. По мере необходимости производится выкашивание и поливка газонов, стрижка и поливка зеленых насаждений.

Работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме проводятся за счет средств собственников на основании решения общего собрания собственников многоквартирного дома.

Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома принимается с учетом предложений собственников о сроке начала капитального ремонта, необходимом объеме работ, стоимости материалов, порядке финансирования ремонта, сроках возмещения расходов и других предложений, связанных с условиями проведения капитального ремонта.